## ANEXO 2

**TABLA DE PESOS (kn) ASOCIADA A CADA ESCENARIO**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ESCENARIO NUEVO** | **TIPO LUMINARIA** | **CLASE ALUM** | **DISPOSICIÓN** | **ANCHO CALZADA** | **ANCHO ACERA PEATONAL** | **ALTURA** | **INTERDISTANCIA** | **N.º LUMINARIAS** | **SUPERFICIE m²** | **Kn** |
| **GP01** | FERNANDINO | S1 | BILATERAL | 14 m | 8 m | 6 m | 24 m | 108 | 36288 | 3,13 % |
| **GP02** | FERNANDINO | S2 | TRESBOLILLO | 6 m | 2 m | 4 m | 25 m | 68 | 10200 | 2,05 % |
| **GP03** | FERNANDINO | S2 | TRESBOLILLO | 6 m | 2 m | 4 m | 35 m | 47 | 9870 | 1,99 % |
| **GP04** | FERNANDINO | S2 | TRESBOLILLO | 10 m | 2 m | 4 m | 45 m | 56 | 25200 | 3,04 % |
| **GP05** | FERNANDINO | S2 | TRESBOLILLO | 10 m | 2 m | 4 m | 55 m | 25 | 13750 | 1,66 % |
| **GP06** | FERNANDINO | S3 | UNILATERAL | 10 m | - | 4 m | 20 m | 30 | 6000 | 0,72 % |
| **GP07** | FERNANDINO | S3 | TRESBOLILLO | 10 m | - | 4 m | 25 m | 60 | 15000 | 1,81 % |
| **GP08** | FERNANDINO | S3 | TRESBOLILLO | 10 m | - | 4 m | 35 m | 215 | 75250 | 9,08 % |
| **GP09** | FERNANDINO | S3 | TRESBOLILLO | 10 m | - | 4 m | 45 m | 136 | 61200 | 7,39 % |
| **GP10** | FERNANDINO | S3 | TRESBOLILLO | 10 m | - | 4 m | 55 m | 17 | 9350 | 1,13 % |
| **GP11** | RESIDENCIAL | S3 | TRESBOLILLO | 10 m | - | 4 m | 30 m | 79 | 23700 | 2,86 % |
| **GP12** | RESIDENCIAL | S3 | TRESBOLILLO | 10 m | - | 4 m | 40 m | 40 | 16000 | 1,93 % |
| **GP13** | RESIDENCIAL | S3 | UNILATERAL | 10 m | - | 4 m | 15 m | 3 | 450 | 0,05 % |
| **GP14** | RESIDENCIAL | S3 | UNILATERAL | 10 m | - | 4 m | 20 m | 23 | 4600 | 0,56 % |
| **GP15** | VILLA | S2 | TRESBOLILLO | 7 m | 2 m | 4 m | 20 m | 62 | 8680 | 1,50 % |
| **GP16** | VILLA | S2 | TRESBOLILLO | 8 m | 2 m | 4 m | 50 m | 11 | 4400 | 0,66 % |
| **GP17** | VILLA | S3 | UNILATERAL | 10 m | - | 4 m | 20 m | 119 | 23800 | 2,87 % |
| **GP18** | VILLA | S3 | UNILATERAL | 10 m | - | 4 m | 30 m | 45 | 13500 | 1,63 % |
| **GP19** | VILLA | S3 | UNILATERAL | 10 m | - | 6 m | 20 m | 22 | 4400 | 0,53 % |
| **GP20** | VILLA | S3 | UNILATERAL | 8 m | - | 6 m | 30 m | 39 | 9360 | 1,41 % |
| **GP21** | VILLA | S3 | TRESBOLILLO | 12 m | - | 4 m | 25 m | 61 | 18300 | 1,84 % |
| **GP22** | VILLA | S3 | TRESBOLILLO | 10 m | - | 4 m | 35 m | 99 | 34650 | 4,18 % |
| **GP23** | VILLA | S3 | TRESBOLILLO | 10 m | - | 4 m | 45 m | 56 | 25200 | 3,04 % |
| **GP24** | VILLA | S3 | TRESBOLILLO | 10 m | - | 4 m | 55 m | 8 | 4400 | 0,53 % |
| **GP25** | VILLA | S2 | BILATERAL | 6 m | 9 m | 4,5 m | 25 m | 58 | 8700 | 1,75 % |
| **GP26** | VILLA SOLAR | S4 | UNILATERAL | 8 m | - | 5 m | 35 m | 63 | 17640 | 2,66 % |
| **GP27** | VILLA SOLAR | S4 | UNILATERAL | 5 m | - | 5 m | 20 m | 50 | 5000 | 1,21 % |
| **GP28** | VIAL | ME3B | UNILATERAL | 12 m | 6 m | 12 m | 45 m | 12 | 6480 | 0,65 % |
| **GP29** | VIAL | ME3B | TRESBOLILLO | 6 m | 1 m | 6 m | 35 m | 20 | 4200 | 0,84 % |
| **GP30** | VIAL | ME3B | TRESBOLILLO | 9 m | 5 m | 8 m | 45 m | 90 | 36450 | 4,89 % |
| **GP31** | VIAL | ME3B | CIRCULAR | - | - | - | - | 8 | 1024 | 0,15 % |
| **GP32** | VIAL | ME5 | UNILATERAL | 6 m | 2 m | 7 m | 20 m | 25 | 3000 | 0,60 % |
| **GP33** | VIAL | ME5 | UNILATERAL | 8 m | 2 m | 7 m | 30 m | 42 | 10080 | 1,52 % |
| **GP34** | VIAL | ME5 | TRESBOLILLO | 8 m | 2 m | 7 m | 40 m | 29 | 9280 | 1,40 % |
| **GP35** | VIAL | ME5 | TRESBOLILLO | 8 m | 2 m | 12 m | 55 m | 36 | 15840 | 2,39 % |
| **GP36** | VIAL | S2 | TRESBOLILLO | 11 m | 7 m | 8 m | 23 m | 73 | 18469 | 2,03 % |
| **GP37** | VIAL | S2 | TRESBOLILLO | 6 m | 2 m | 8 m | 42 m | 29 | 7308 | 1,47 % |
| **GP38** | VIAL | S2 | TRESBOLILLO | 8 m | 2 m | 6 m | 30 m | 34 | 8160 | 1,23 % |
| **GP39** | VIAL | S3 | UNILATERAL | 10 m | - | 4 m | 30 m | 48 | 14400 | 1,74 % |
| **GP41** | VIAL | S3 | UNILATERAL | 10 m | - | 6 m | 25 m | 58 | 14500 | 1,75 % |
| **GP42** | VIAL | S3 | UNILATERAL | 10 m | - | 6 m | 35 m | 52 | 18200 | 2,20 % |
| **GP43** | VIAL | S3 | UNILATERAL | 10 m | - | 8 m | 30 m | 93 | 27900 | 3,37 % |
| **GP44** | VIAL | S3 | UNILATERAL | 10 m | - | 8 m | 40 m | 21 | 8400 | 1,01 % |
| **GP47** | VIAL | S3 | TRESBOLILLO | 10 m | - | 4 m | 50 m | 32 | 16000 | 1,93 % |
| **GP48** | VIAL | S3 | TRESBOLILLO | 10 m | - | 6 m | 35 m | 50 | 17500 | 2,11 % |
| **GP49** | VIAL | S3 | TRESBOLILLO | 10 m | - | 6 m | 50 m | 31 | 15500 | 1,87 % |
| **GP50** | VIAL | S3 | TRESBOLILLO | 10 m | - | 8 m | 50 m | 61 | 30500 | 3,68 % |
| **GP51** | VIAL SOLAR | ME5 | UNILATERAL | 8 m | - | 8 m | 40 m | 33 | 10560 | 1,59 % |
| **GP52** | VIAL SOLAR | S3 | UNILATERAL | 10 m | - | 5 m | 25 m | 12 | 3000 | 0,36 % |